Nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó lap (BNy)
# Adatszolgáltató tölti ki
Létesítési hely				név:
ir.sz.:				település:
u. hsz.:									hrsz.:
postacím:
Üzemeltető				név:
cím:
Tulajdonos				név:
cím:
Berendezés adatai				Gyári szám:					Gyártási év:
Gyártó:
Tanúsító (engedélyező):									Tanúsítás (gyártási engedély) száma:
Típus, megnevezés:									Besorolási nyomás (bar):				Besorolási térfogat (liter):
Nyomástartó edény sajátos adatai:
Terek / száma:	nyomása: / (bar)			térfogata: / (liter)		Töltetek / megnevezése:					besorolása:					veszélyes:
									gáz				folyadék	igen			nem
I.
II.
II.
Kazán és fűtött nyomástartó edény sajátos adatai:
Töltet:					Teljesítmény:					Kiegészítő fűtött felület:
gőz								t/h			tápvíz előmelegítő
forró víz								kW			gőztúlhevítő
egyéb									levegő előmelegítő
Nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó pótlapok száma:
Kitöltés dátuma:			Adatszolgáltatásért felelős személy neve, beosztása:						Pecsét:				Aláírás:

Hatóság tölti ki
A berendezés besorolása a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. mellékletének 7. pont a)–i) alpontjai szerint:
Berendezés adatai			Gyári szám:					Gyártási év:					Gyártó:
A megadott adatok alapján:					A berendezés besorolása:
Alpont száma:		PS · V (bar · liter):					nem tartozik a rendelet hatálya alá:
					hatósági felügyelet alá tartozik:
Ciklusidők (év):
Üzemeltetési ellenőrzés:					Szerkezeti ellenőrzés:					Szilárdsági ellenőrzés:
HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK
Eljárás:					Iktató szám:					Aláírás:
Nyilvántartásba vétel (besorolás):
Létesítési engedély:
Üzembevételi engedély:
Üzembevételi engedély visszavonása:
Nyilvántartásból törlés:
IDŐSZAKOS ÉS SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEK
Üzemeltetési ellenőrzés dátuma:					Szerkezeti ellenőrzés dátuma:					Szilárdsági ellenőrzés dátuma:					Felügyelő
megtartott / (év, hó, nap)	esedékes / (év, hó, nap)				megtartott / (év, hó, nap)			esedékes / (év, hó, nap)		megtartott / (év, hó, nap)				esedékes / (év, hó, nap)		aláírása:	jele:

Egyéb ellenőrzések; megjegyzés:

Nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó pótlap	Lapszám:

Adatszolgáltató tölti ki
Berendezés adatai:	Gyári szám:		Gyártási év:
Gyártó:
Létesítmény azonosító:

Tüzelő berendezés:
Típus, megnevezés:	Tüzelő, fűtő anyag:	Együttes üzem tanúsítója:

Biztonsági szerelvény:
Sorszám:	Megnevezés:	Azonosító: (típus, gyári szám stb.)	Nyomás: (bar)

Csővezeték:
Azonosító:	Névleges átmérő:	Besorolási nyomás:	Hossz:	Töltet megnevezése:	Besorolás:
	(DN) (mm)	(PS) (bar)	[m]		Bejelentésre kötelezett	Hatósági eljárásokra kötelezett

Kitöltési segédlet
a
Nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó laphoz
A nyomtatott bejelentő- és nyilvántartó lapot kettő példányban kell kitölteni minden hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezésről és beküldeni azt a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Hatóság). Nyomtatott lapot a Hatóságtól lehet kérni, vagy a www.mkeh.gov.hu honlapról tölthető le, itt megtalálható az elektronikus úton küldhető változat is.
Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni. A kitöltés történhet még számítógéppel is.
Adatszolgáltató tölti ki:
Létesítési hely:	A telek tulajdonosának (felhasználónak) teljes neve, címe, továbbá a telek helyrajzi száma.
Postacím:	A telek tulajdonosának, vagy a bérlőjének elérhetőségi címe. Amennyiben ez megegyezik az előbbi címmel, akkor elegendő arra utalni. (Pl.: u.a.)
Üzemeltető:	A berendezés üzemeltetéséért felelős teljes neve, címe. (Az a személy, vagy szervezet, aki a kezelő személyzetet, továbbá a berendezés karbantartását, időszakos ellenőrzésre történő előkészítését biztosítja.)
Tulajdonos:	Annak a személynek, vagy szervezetnek, teljes neve és címe, akinek a berendezés a tulajdonában van.
Amennyiben az előző adatok között egyező van, akkor a részletes adatközlés ismétlése a rövid név megadásával, vagy utalással (Pl.: u.a. mint …) mellőzhető.
Berendezés adatai:
Gyári szám, gyártási év:	Az adattáblán és a műszaki dokumentációban szereplő adatok.
Gyártó:	Az adattáblán és a műszaki dokumentációban szereplő gyártó.
Tanúsító:	A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (továbbiakban: R.) szerint gyártott berendezésnél a megfelelőség tanúsításban szereplő tanúsító szervezet neve. A korábban gyártott berendezéseknél a gyártási engedélyt kiadó szervezet neve (Pl.:TMMBF Pécs stb.).
Tanúsítás száma:	Az R. szerint gyártott berendezésnél a megfelelőség tanúsítás száma. A korábban gyártott berendezéseknél a gyártási engedély száma.
Típus, megnevezés:	A berendezés típusát (Pl.: TP-1200/12-G) és megnevezését (Pl.: gőzkazán) kell beírni.
Besorolási nyomás:	A berendezés gyártó által megadott legnagyobb megengedhető nyomása, vagy a létesítmény engedélyezési nyomása bar-ban megadva, legfeljebb egy tizedes pontossággal. Ha a nyomástartó edény több nyomással igénybe vett térből áll, akkor az R. 17. § (3) bekezdése alapján legmagasabb kategóriába sorolt tér gyártó által megadott legnagyobb megengedhető nyomását kell beírni.
Besorolási térfogat:	Kazánoknál ez a gőztér és a víztér együttes térfogata liter-ben megadva. Ha a nyomástartó edény több nyomással igénybe vett térből áll, akkor az R. 17. § (3) bekezdése alapján legmagasabb kategóriába sorolt tér térfogatát kell beírni.
Nyomástartó edény sajátos adatai:
Az alábbi részeket csak nyomástartó edény esetében kell kitölteni.
Terek nyomása:	Az egyes nyomástartó terek gyártó által megadott legnagyobb megengedhető nyomása bar-ban megadva, legfeljebb egy tizedes pontossággal.
Terek térfogata:	Az egyes nyomástartó terek térfogata liter-ben megadva.
Töltetek megnevezése:	Az egyes nyomástartó terek töltetének megnevezése. Amennyiben egy térben az üzemeltetés során több töltet is előfordulhat, akkor a legveszélyesebb töltetet kell megadni.

Töltetek besorolása:	A töltetet besorolás szempontjából gáznak kell tekinteni, ha a töltet gáz, cseppfolyós gáz, nyomás alatt oldott gáz, gőz és olyan folyadék, amelynek gőznyomása a legnagyobb megengedhető hőmérsékleten nagyobb, mint 0,5 bar túlnyomás. A töltetet akkor is gáznak kell tekinteni, ha a folyadék és gáz (vagy gőz) halmazállapot egyaránt jelen van a nyomás alatti térben. A töltet akkor tekinthető folyadéknak, ha a nyomás alatti tér teljesen fel van töltve folyadékkal és a töltet olyan folyadék, amelynek gőznyomása a legnagyobb megengedhető hőmérsékleten nem nagyobb, mint 0,5 bar túlnyomás. Előzőek szerint kell X-et írni a megfelelő helyre.
Töltetek veszélyessége:	A veszélyes töltetek csoportjába tartoznak a robbanásveszélyes töltetek, a rendkívül gyúlékony töltetek, a könnyen gyulladó töltetek, a gyúlékony töltetek (ha a legnagyobb megengedhető hőmérséklet nagyobb, mint a lobbanáspont), a nagyon mérgező és mérgező töltetek és az oxidáló töltetek. Előzőek szerint kell X-et írni a megfelelő helyre.
Kazán és fűtött nyomástartó edény sajátos adatai:
Az alábbi részeket csak kazán és fűtött nyomástartó edény esetében kell kitölteni.
Töltet:	A hőhordozó illetve hőátadó közeg lehet gőz, forróvíz vagy egyéb (Pl.: szerves hőhordozó). Előzőek szerint kell X-et írni a megfelelő helyre.
Teljesítmény:	Gőzkazán esetében a teljesítmény t/h-ban megadva legfeljebb kettő tizedes (százados) pontossággal. A többi berendezésnél a teljesítmény kW-ban megadva.
Kiegészítő fűtött felület:	Amennyiben a kazán berendezésbe a felsorolt kiegészítő fűtött felületek valamelyike be van építve, akkor azt a megfelelő helyen X beírásával kell jelölni.
Kitöltés dátuma:	A bejelentés kelte.
Felelős személy:	Az adatszolgáltatásért felelős személynek a hivatallal kapcsolatot tartót felelős vezető nevét és beosztását célszerű megadni.
Hatóság tölti ki
A berendezés besorolására a műszaki dokumentáció, illetve a fent megadott adatok alapján a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 7. pontja szerint történik.
Alpont száma:	A Rendelet 1. melléklete 7. pontjának, a berendezés típusára és töltetére vonatkozó adatok alapján meghatározott alpontja (Pl.: kazán esetében: e),).
PS · V:	A besorolási nyomásnak (bar) és térfogatnak (liter) a szorzata. Esetleg nyomásnak (bar) és térfogatnak (liter) értékei.
Besorolás:	Az előzőekből adódóan amennyiben a PS · V szorzat szerinti érték, a meghatározott paraméterek szerint határértéket meghaladja, akkor a nyomástartó berendezés létesítési és üzembevételi engedélyezésre, ill. hatósági ellenőrzésre kötelezett. Ha az érték a határértéket nem haladja meg (éppen eléri, vagy el sem éri) a nyomástartó berendezés nem tartozik a rendelet hatálya alá.
Ciklusidők:	A Rendelet szerinti ciklusidők esetén az évek számát kell beírni az üzemeltetési, a szerkezeti és a szilárdsági ellenőrzésekhez. Amennyiben az üzembentartó ettől eltérő ciklusidőre tesz javaslatot, azt külön kérelemben kell megtennie.
Hatósági engedélyek:	Az adatlap további részeit az eljáró felügyelő tölti ki, a beírt adatok helyességét aláírásával igazolja.
Hatósági eljárások:	Az egyes hatósági eljárások eredményét képező határozatok iktatószáma, az eljáró felügyelő aláírásával.
Időszakos ellenőrzések:	Az időszakos ellenőrzést végző felügyelő az ellenőrzési bizonylat adatai alapján a nyilvántartó lapra is beírja a megtartott ellenőrzés dátumát, valamint a következő ellenőrzés esedékességének időpontját. Ezen adatok helyességét aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával igazolja.

Nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó pótlap
Adatszolgáltató tölti ki
A pótlap szolgál a nyomástartó berendezéshez tartozó tüzelőberendezések, biztonsági szerelvények, csővezetékek bejelentésére, nyilvántartásba vételére és besorolására a műszaki dokumentáció alapján. Az adatok teljes felsorolása érdekében több lap is kitölthető.
Berendezés adatai:	Az azonosíthatóság érdekében meg kell ismételni a berendezés gyári számát, a gyártási évet és a gyártót.
Létesítmény azonosító:	Az azonos technológiai rendszerbe tartozó nyomástartó berendezések által alkotott rendszer nevét vagy más azonosítóját kell beírni.
Tüzelő berendezés
Típusa, megnevezése:	A tüzelő berendezés típusát (Pl.: Weishaupt …) és megnevezését (Pl.: gázégő, olajégő, alternatív égő) kell beírni.
Tüzelő, fűtő anyag:	A tüzelőanyag megnevezése (Pl.: földgáz, fűtőolaj, földgáz v. tüzelőolaj)
Együttes üzem tanúsítója:	Az R. szerint gyártott berendezésnél a megfelelőség tanúsításban a kazán és az égő együttes üzemének tanúsítója. A korábban gyártott berendezéseknél az összeépítési engedélyt kiadó szervezet neve (Pl.: TMMBF Pécs stb.) és az összeépítési engedély száma.
Biztonsági szerelvény
Megnevezése:	A biztonsági szerelvény megnevezését (Pl.: biztonsági szelep) kell beírni.
Azonosítója:	A biztonsági szerelvény típusa (Pl.: Leser …), gyári száma, továbbá más jellemzője (Pl.: rugóterhelésű), azonosítója.
Nyomás:	A biztonsági szelep beállítási nyomása bar-ban megadva, legfeljebb egy tizedes pontossággal.
Csővezeték
Azonosítója:	A csővezeték szakasz létesítési terv szerinti azonosítóját kell beírni. Az egyes csővezeték szakaszokat zárószerelvények, elágazások, méretváltozások vagy más berendezések határolhatják.
Névleges átmérője:	Az egyes csővezeték szakaszok dokumentáció szerinti névleges átmérője mm-ben megadva.
Névleges nyomása:	Az egyes csővezeték szakaszok legnagyobb megengedhető nyomása bar-ban megadva, legfeljebb egy tizedes pontossággal.
Hossza:	Az egyes csővezeték szakaszok hossza m-ben megadva.
Töltet megnevezése:	Az egyes csővezeték szakaszok tölteteinek megnevezése. Amennyiben egy térben az üzemeltetés során több töltet is előfordulhat, akkor a legveszélyesebb töltetet kell megadni.
Besorolás:	Az egyes csővezeték szakaszok besorolása a műszaki dokumentáció, illetve a Rendelet 1. mellékletének 7. pontja szerint.
A Hatóság a bejelentő és nyilvántartó lap egyik példányát a nyilvántartásba vétel elvégzése után – a létesítési engedélyezésre kötelezett berendezéseknél a használatbavételi engedély mellékleteként – átadja az üzemben tartó részére. Az üzembentartó ezt az alapdokumentumot a műszaki dokumentációval együtt a berendezés teljes élettartama alatt köteles megőrizni. Az egyes hatósági ellenőrzésekkor az eljáró felügyelő részére a változások átvezetése érdekében be kell mutatni.